## Folha1
Necessidades Globais de Energia Primária
Ni (kW.h/m2.ano) |  |  | 76.7311
Nic (kW.h/m2.ano) |  |  | 257.5759 |  | Necessidades Globais de Energia Primária
[5 empty] | Ni |  | 78.2411 | kWh/m2.ano
Nv (kW.h/m2.ano) |  |  | 32 |  | Nic |  | 262.8751 | kWh/m2.ano
Nvc (kW.h/m2.ano) |  |  | 2.6633 |  | Nv |  | 32 | kWh/m2.ano
[5 empty] | Nvc |  | 23.1859 | kWh/m2.ano
Na (kW.h/m2.ano) |  |  | 26.7254 |  | Na |  | 26.7254 | kWh/m2.ano
Nac (kW.h/m2.ano) |  |  | 43.171 |  | Nac |  | 43.171 | kWh/m2.ano
[5 empty] | Factores de Conversão |  | Eficiência Nominal Equipamentos
Factores de Conversão |  | Eficiência Nominal Equipamentos |  |  | Fpui (kgep/kW.h) | 0.29 | Resistência Eléctrica |  | ηi = 1
Fpui (kgep/kW.h) | 0.29 | Resistência Eléctrica |  | ηi = 1 | Fpuv (kgep/kW.h) | 0.29 | Bomba de Calor (Arrefecimento) |  | ηv = 3
Fpuv (kgep/kW.h) | 0.29 | Bomba de Calor (Arrefecimento) |  | ηv = 3 | Fpua (kgep/kW.h) | 0.086
Fpua (kgep/kW.h) | 0.086 |  |  |  | Necessidades nominais globais de energia primária, Ntc |  |  | 11.5602 | (kgep/m2.ano)
[5 empty] | Valor máximo das nec. nominais globais de energia primária, Nt |  |  | 4.6001 | (kgep/m2.ano)
Necessidades nominais globais de energia primária, Ntc |  |  | 11.2082 | (kgep/m2.ano) |  |  | Ntc/Nt | 2.513 | Classe F
Valor máximo das nec. nominais globais de energia primária, Nt |  |  | 4.5865 | (kgep/m2.ano)
|  | Ntc/Nt | 2.4437